ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BESTA”

Sezioni Associate

.                  I.P.S.C. “F. BESTA”                                                                                        I.P.S.I.A. “F. FOSSATI”

Via Tonale, 22 -  Sondrio                                             email sorc010003@istruzione.it                                              Via Torelli, 3 -  Sondrio

Tel. 0342515107                                                                     Fax  0342515097                                                               Tel.  0342212502

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2004-2005

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi di un sistema per la misura della temperatura mediante il sensore attivo di tipo integrato LM335.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Matematica, Lingua Straniera e Italiano

TEMA:

Si intende realizzare un termometro digitale per la misura della temperatura da 0 a 99,9 C

utilizzando un sensore del tipo LM335.

L’interfaccia del sistema è rappresentata dallo schema funzionale allegato progettato per fornire un segnale analogico tra 0 e 5V ad un convertitore ADC a 8 bit contenuto in un microcontrollore che gestirà il display.

I dati caratteristici del sensore LM335 sono scritti in inglese / francese nel testo assegnato.

Il candidato svolga la prova seguendo i seguenti punti:

- Disegnare uno schema a blocchi completo di tutto il sistema spiegando brevemente la funzione di ogni blocco;

- Traduca dall’inglese / francese il testo assegnato inerente il sensore LM335;

- Spiegare dettagliatamente il funzionamento dello schema assegnato mettendo in evidenza i calcoli matematici necessari per determinare i componenti affinché risponda alle specifiche richieste;

- Realizzare su basetta bread-board il circuito secondo lo schema assegnato;

- Effettuare le tarature necessarie e verificare il funzionamento riportando sullo schema le tensioni ritenute fondamentali.

- Facoltativamente simulare il circuito su PC con idoneo software tipo EWB,  Multi-Sim o Circuit-Maker;

- Redigere una accurata relazione, svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Tempo previsto 6 ore

###### INDICAZIONI  PER  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  5^ T.I.EN

- Obiettivo:  Affrontare lo studio analitico e soluzione pratica di un sistema

per la misura della temperatura.

-    Scopo     :  Rendere consapevole l’allievo di come si svolge una prova d’esame

di stato.

-    Periodo    :  Secondo quadrimestre

-    Tempo   :  Previsto 6 ore

Note:  Il tema scelto riveste particolare importanza considerato che tocca diverse problematiche inerenti i sistemi-elettronici  dai sensori ai convertitori digitali.

Il lavoro richiede lo svolgimento di più attività anche multi-disciplinare (informazioni tecniche in lingua straniera, calcoli matematici, realizzazione pratica, misure elettroniche, relazione scritta, uso del PC).

Inoltre, l’argomento “temperatura” sia come misura che come controllo, è già stato più volte oggetto di prova d’esame negli anni passati.

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2004-2005

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoria sugli amplificatori operazionali | X |  |  |  |  |
| Sensori di temperatura e il loro interfacciamento |  | X |  |  |  |
| Utilizzo degli ADC nei sistemi acquisizione dati nell’interfacciamento di sensori e trasduttori |  | X |  |  |  |
| Visualizzazione su display con tecnica multiplexata | X |  |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |
| Calcolo dei componenti |  |  | X |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito | X | X |  |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X |  |  |  |
| Simulazione al PC con software dedicato tipo MULTISIM, CIRCUIT MAKER o EWB | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  | X |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  | X |

CLASSE 5 TIEN - SIMULAZIONE III - PROVA

TERZA  PROVA  (TIPOLOGIA E)

CANDIDATO  _____________________________________________________________

| ## GRIGLIA DI VALUTAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | ##### CONOSCENZE | Punteggio |
| A1 | Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche in continua e in alternata. | /10 |
| A2 | Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica . | /10 |
| A3 | Sa disegnare lo schema a blocchi del circuito. | /10 |
| A4 | Conosce e sa applicare correttamente la teoria sui sensori e trasduttori. | /10 |
| A5 | Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di interfacciamento. | /10 |
|  | Totale A | /50 |
| B | COMPETENZE |  |
| B1 | Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova, con un cablaggio ordinato organico e funzionale. | /10 |
| B2 | Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito. | /10 |
| B3 | Sa scegliere la strumentazione necessaria per le misure e il collaudo del circuito. | /10 |
| B4 | Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori del segnale d’ingressi per ottenere risultati utili e significativi . | /10 |
| B5 | Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale. | /10 |
|  | Totale B | /50 |
| ### C | ### ABILITÀ |  |
| C1 | Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica. | /10 |
| C2 | Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni. | /10 |
| C3 | Comprende il testo scritto in inglese o in francese e risponde correttamente ai quesiti | /10 |
| C4 | Usa con competenza le apparecchiature del laboratorio di misure elettroniche e sistemi | /10 |
| C5 | Denota capacità di rielaborazione personale nella produzione scritta in lingua italiana e straniera, nell'uso opportuno di strumenti di calcolo e nell'applicazione di adeguate strategie per I' analisi del caso pratico e professionale proposto. | /10 |
|  | Totale C | /50 |
|  | Totale (A+B+C) | /150 |
|  | Punteggio globale della prova | /15 |

ESITO DELLA PROVA :            ___________________________________________

INGLESE

LM135/LM235/LM335

Precision Temperature Sensors

General Description

The LM135 series are precision, easily-calibrated, integrated circuit temperature sensors.

Operating as a 2-terminal zener, the LM335 has a breakdown voltage directly proportional to absolute temperature at a 10 mV/K.

With less than 1 dynamic impedance the device operates over a current range of 400 A to 5 mA with virtually no change in performance.

When calibrated at 25 C the LM135 has typically less than 1 C error over a 100 C temperature range.

Unlike other sensors the LM135 has a linear output.

Applications for the LM135 include almost any type of temperature sensing over a -55 C to a150 C temperature range.

The low impedance and linear output make interfacing to readout or control circuitry especially easy.

The LM135 operates over a -55 C to a 150 C temperature range while the LM235 operates over a –40 C to a 125 C temperature range.

The LM335 operates from -40 C to a 100C.

The LM135/LM235/LM335 are available packaged in hermetic TO-46 transistor packages while the LM335 is also available in plastic TO-92 packages.

FRANCESE

LM135/LM235/LM335

Objectif

Il s'agit d'analyser le montage électronique qui, à partir d'un capteur LM335, permet de repérer la température (en °C ou en °K ) sur le cadran d'un voltmètre ou à l’aide d’un ordinateur .

Principe

Le LM335 est un capteur de température qui délivre entre ses bornes une tension proportionnelle à la température absolue.

Pour cela, il doit être traversé par un courant dont l'intensité soit telle que 400 µA   I   5 mA.

Avec un LM 335, une variation de température de  1 °K ou 1 °C se traduit à la sortie  du capteur par une variation de tension de 10 mV .

Une variation de 0,1 °C se traduit par une variation de tension à la sortie de 1 mV .

On a alors Vu = a  T avec  a = 10 mV/°K.

Exemple : T = 0 °C = 273 °K  Vu = 2,73 V.

Le LM335 appartient à une famille de capteurs qui se distinguent par leurs plages d'utilisation:

LM135 :   - 55 °C  T  +150 °C

LM235 :   - 47 °C  T  +125 °C

LM335 :   - 40 °C  T  +100 °C