## Tensione
Strumento |  | E-sens. | Offset |  |  | Val | d |  |  |  | STIMA A PRIORI
Bilancia | (g) | 0.001 | 0 |  | L (mm) | 59.92 | 0.01 |  |  |  | dk/k | 0.0088908 | 0.009
Tensiometro | (div) | 0.1 | 0 |  | d (mm) | 0.356 | 0.004 |  |  |  | dt/t | 0.011982 | 0.012091
[5 empty] | rho H20 | 0.99747
Taratura del Tensiometro
ma la bilancia elettronica non misura già mgp? | [10 empty] | controlla dimensioni!
m (g) | a (div) | a_0 (div) | valutazione proporzionalita' | [6 empty] | k(div/g)
0.101 | 8.2 | 0 | 81.1881 | [5 empty] | k_1 | 80.0395 | STIMA A POSTERIORI
0.199 | 16.1 | 0 | 80.9045 | [5 empty] | k_2 | 80.5501 | t_mis | 70.4349 | 70.507 | 70.5
0.301 | 24.1 | 0 | 80.0664 | [5 empty] | k_3 | 80.83 | dk/k | 0.6021% | 0.6211% | 0.0062
0.401 | 32.2 | 0 | 80.2993 | [5 empty] | k_4 | 80.754 | dtm/tm | 1.989% | 0.019335 | 0.019
0.514 | 41.4 | 0 | 80.5447 | [5 empty] | k_5 | 80.4481 | dtm | 1.4007 | 1.3395 | 1.3
0 | 0 | 0 | [6 empty] | k_6 | #DIV/0!
0.607 | 48.7 | 0 | 80.2306 | [7 empty] | t_m/rho | 70.6135 | 70.6858 | 70.7 | 1.3033
0.708 | 57.1 | 0 | 80.6497 | [5 empty] | k_m | 80.5243 | R/r | 53.5778 | 53.5778 | 53.58
0.807 | 65 | 0 | 80.5452 | [5 empty] | dk | 0.48481 | d(R/r)/(R/r) | 0.011403 | 0.011403 | 0.011
0.905 | 72.9 | 0 | 80.5525 | [7 empty] | d(R/r) | 0.61094 | 0.61094 | 0.61
1.005 | 80.9 | 0 | 80.4975 | [5 empty] | k m | 80.5 | d_ascissa | 140.4% | 136.7% | 1.3433
0 | 0 | 0 | [6 empty] | dk | 0.5
[10 empty] | 0.0062112 | df1 | 0
|  |  | Val Medio | Scar Max. | con offset | [5 empty] | df2 | 0
Distacco del Menisco a_d |  |  | 69.35 | 0.95 | 0.95 |  | 0.013699 |  |  |  | df_tot | 0.002
|  |  | 69.4 |  | 0.9 |  |  | 1 | 80.5 |  | f | 0.935
| a_d (div) | a_0 (div) | [8 empty] | df/f | 0.002139
1 | 68.4 | 0 | 0
2 | 68.8 | 0 | 0 |  |  |  | densita' aria
3 | 68.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2928e-06 |  |  |  | t | 65.9175
4 | 69.6 | 0 | 0 | [7 empty] | dt/t | 0.021139 | 0.021139
5 | 69.3 | 0 | 0 | [7 empty] | dt | 1.3934
6 | 69.6 | 0 | 0
7 | 69.6 | 0 | 0
8 | 69.8 | 0 | 0
9 | 69.8 | 0 | 0
10 | 70 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
0

## Viscosità
Strumento |  | Sens. | Offset |  |  | Valore | dVal | Err rel |  | costante strumentale |  | delta
Cronometro | (s) | 0.01 | 0 |  | R_visc (mm) | 15.94 | 0.002 | 0.01255% |  | 22.3 |  | 1.1
Palmer | (mm) | 0.001 | 0 |  | rho acqua (g/cc) | 0.99747 |  |  |  | alpha
Bilancia | (g) | 0.001 | 0 |  |  | 0.99747 |  |  |  | 2.49 |  | 0.02
Termometro | (°C) | 0.1 | 0
7.97
Pallina A | [8 empty] | Pallina B
d (mm) | m (g) |  |  | Valore | Scar. Max | err. Rel. |  |  | d (mm) | m (g) |  |  | Valore | Scar. Max | err. Rel.
15.868 | 16.371 |  | d(mm) | 15.8678 | 0.0021667 | 0.01365% |  |  | 15.881 | 16.327 |  | d(mm) | 15.8783 | 0.0026667 | 0.01679%
15.868 | 16.37 |  |  | 15.868 | 0.002 | 0.0126% | 7.934 |  | 15.879 | 16.327 |  |  | 15.878 | 0.003 | 0.01889% | 7.939
15.868 | 16.371 |  | m(g) | 16.3707 | 0.00066667 | 0.004072% |  |  | 15.878 | 16.326 |  | m(g) | 16.3267 | 0.00066667 | 0.004083%
15.866 |  |  |  | 16.371 | 0.001 | 0.006108% |  |  | 15.879 |  |  |  | 16.327 | 0.001 | 0.006125%
15.868 |  |  | rho A (g/cc) | 7.8255 | 0.0035243 | 0.04504% |  |  | 15.877 |  |  | rho B (g/cc) | 7.789 | 0.0042424 | 0.05447%
15.867 |  |  |  | 7.8255 | 0.003437 | 0.04392% |  |  | 15.878 |  |  |  | 7.7897 | 0.0048925 | 0.06281%
15.866 |  |  |  | 7.825 | 0.003 | 0.00044 |  |  | 15.878 |  |  |  | 7.79 | 0.005 | 0.00063
15.869 |  |  | dim ok | [5 empty] | 15.878 |  |  | dim ok
15.868 | [8 empty] | 15.878
15.867 | [8 empty] | 15.878
15.869 | [8 empty] | 15.878
15.87 | [8 empty] | 15.878
Cadute | [8 empty] | Cadute
5 cm (s) | 10 cm (s) | 5' |  | Valore | Scar.Max | err. Rel. |  |  | 5 cm (s) | 10 cm (s) | 5' |  | Valore | Scar.Max | err. Rel.
57.1 | 110.69 | 114.2 | t5 (s) | 57.096 | 2.824 | 4.946% |  |  | 64.89 | 132.99 | 129.78 | t5 (s) | 67.28 | 3.09 | 4.593%
54.45 | 114.25 | 108.9 | t10 (s) | 113.868 | 3.178 | 2.791% |  |  | 69.08 | 135.88 | 138.16 | t10 (s) | 134.1225 | 1.8475 | 1.377%
58.89 | 114.9 | 117.78 | t10' (s) | 114.192 | 5.648 | 4.946% |  |  | 64.77 | 132.97 | 129.54 | t10' (s) | 134.56 | 6.18 | 4.593%
55.12 | 113.25 | 110.24 | [6 empty] | 69.93 | 135.97 | 139.86
59.92 | 116.25 | 119.84 | tbuono | 114 | 3 | 2.632% |  |  | 65.89 | 133.03 | 131.78 | tbuono | 134 | 2 | 1.493%
|  | 0 | [6 empty] | 70.37 | 135.85 | 140.74
|  | 0 | t5 sx | 58.6367 |  |  |  |  | 64.98 | 133.01 | 129.96 | t5 dx | 65.1325
|  | 0 | t5 dx | 54.785 |  |  |  |  | 68.33 | 133.28 | 136.66 | t5 sx | 69.4275
|  |  | t10 sx | 113.9467 | [6 empty] | 0 | t10 dx | 133
|  |  | t10 dx | 113.75 | [6 empty] | 0 | t10 sx | 135.245
0
|  | nota l'effetto sistematico destra sinistra | [8 empty] | 0
0
0
0
0
STIMA A PRIORI | [8 empty] | STIMA A PRIORI
| Valore | dVal | Err. rel. | [6 empty] | Valore | dVal | Err. rel.
rho A | 7.8257 | 0.0019575 | 0.00025014 | [5 empty] | rho B | 7.7855 | 0.0019476 | 0.00025015
eta |  |  | 0.065496 | [5 empty] | eta |  |  | 0.06521
STIMA A POSTERIORI | [8 empty] | STIMA A POSTERIORI
[5 empty] | eta da manuale | delta | % | [6 empty] | eta da manuale | delta | %
eta/C | 6.2566e-07 | 2.5625e-08 | 0.040957 |  | 0.00070911 | 0.00019325 | 0.27252 |  | eta/C | 9.5084e-07 | 2.8365e-08 | 0.029831 |  | 0.00057217 | 0.00018691 | 0.32666
eta | 1.3952e-05 | 1.2597e-06 | 0.090285 |  | 0.015813 | 0.0050895 | 0.32185 |  | eta | 2.1204e-05 | 1.6785e-06 | 0.079159 |  | 0.012759 | 0.0047974 | 0.37599
delta
|  |  |  | differenza | 0.0030537 | 0.0098868 | compatibili