## Tensione
Strumento |  | E-sens. | Offset |  |  | Val | d |  |  | STIMA A PRIORI
Bilancia | (g) | 0.001 | 0 |  | L (mm) | 59.92 | 0.01 |  |  | dk/k | 1.084%
Tensiometro | (div) | 0.1 | sotto |  | d (mm) | 0.356 | 0.004 |  |  | dt/t | 1.361%
[5 empty] | rho H20 (g/cc) | 0.99705 | a 25,0°C
Taratura del Tensiometro
m (g) | a (div) | a_0 (div) |  | Misura ripetuta (g) |  | 1.007 |  |  | k(div/g)
0.506 | 42.1 | 0 |  |  | a (div) | a_0 (div) |  | k_1 | 83.7037 | STIMA A POSTERIORI
0.608 | 50.8 | 0.1 |  | 1 | 84.4 | 0 |  | k_2 | 83.7093 | t_mis | 74.7302
0.714 | 59.4 | 0.1 |  | 2 | 84.1 | 0.3 |  | k_3 | 83.8875 | dk/k | 1.084%
0.816 | 68.3 | 0.3 |  | 3 | 84.2 | 0.1 |  | k_4 | 83.208 | dtm/tm | 1.923%
0.911 | 76 | 0.3 |  | 4 | 84.2 | 0.2 |  |  |  | dtm | 1.4371
1.007 | 84.2 | 0.2 |  | 5 | 84.2 | 0.2
1.105 | 92.2 | 0.2 |  | 6 | 84 | 0.2 |  |  |  | t_m/rho | 74.9513
1.215 | 101.5 | 0.2 |  | Media a | 84.1833 | 0.21667 |  | k_m | 83.6271 | R/r | 53.5762
|  | 0.175 |  | Media a_0 | 0.16667 | 0.16667 |  | dk | 0.4191 | d(R/r)/(R/r) | 1.14%
|  | 0.175 | [7 empty] | d(R/r) | 0.61092
[10 empty] | d_ascissa | 1.4414
df1
|  |  | Val Medio | Scar Max. | [5 empty] | df2
Distacco del Menisco a_d |  |  | 76.5429 | 0.35714 | [5 empty] | df_tot | 0.003
|  |  | Offset | Scar Max. | [5 empty] | f | 0.94
| a_d (div) | a_0 (div) | 0.12857 | 0.27143 | [5 empty] | df/f | 0.3191%
1 | 76.8 | 0.2
2 | 76.7 | 0 | Valore P. | Err Per
3 | 76.4 | 0.4 | 76.4143 | 0.62857 | [5 empty] | t | 70.2464
4 | 76.2 | 0 | [7 empty] | dt/t | 2.242%
5 | 76.9 | 0 | [7 empty] | dt | 1.5751
6 | 76.5 | 0.1
7 | 76.3 | 0.2

## Viscosità
Strumento |  | Sens. | Offset |  |  | Valore | dVal | Err rel
Cronometro | (s) | 0.01 | 0 |  | R_visc (mm) | 7.97 | 0.001 | 0.01255%
Palmer | (mm) | 0.001 | 0 |  | rho acqua (g/cc) | 0.9972 | a 24,7°C
Bilancia | (g) | 0.001 | 0
Termometro | (°C) | 0.1
Pallina A | [8 empty] | Pallina B
d (mm) | m (g) |  |  | Valore | Scar. Max | err. Rel. |  |  | d (mm) | m (g) |  |  | Valore | Scar. Max | err. Rel.
15.864 | 16.355 |  | d(mm) | 15.864 | 0.003 | 0.01891% |  |  | 15.873 | 16.3 |  | d(mm) | 15.873 | 0.001 | 0.0063%
15.861 | 16.356 |  | m(g) | 16.356 | 0.001 | 0.006114% |  |  | 15.873 | 16.3 |  | m(g) | 16.3 | 0.001 | 0.006135%
15.866 | 16.356 | [7 empty] | 15.873 | 16.301
15.865 |  |  | rho A (g/cc) | 7.824 | 0.0049171 | 0.06285% |  |  | 15.872 |  |  | rho B (g/cc) | 7.784 | 0.0019487 | 0.02503%
15.866 | [8 empty] | 15.872
15.862 | [8 empty] | 15.872
|  |  | r(mm) | 7.932 | 0.0015 | [6 empty] | r(mm) | 7.9365 | 0.0005
Cadute | [8 empty] | Cadute
5 cm (s) | 10 cm (s) | 5' |  | Valore | Scar.Max | err. Rel. |  |  | 5 cm (s) | 10 cm (s) | 5' |  | Valore | Scar.Max | err. Rel.
44.27 | 88.68 | 88.54 | t5 (s) | 43.9775 | 0.7675 | 1.745% |  | D | 54.9 | 112.22 | 109.8 | t5 (s) | 56.43 | 1.56 | 2.764%
44.39 | 89.22 | 88.78 | t10 (s) | 87.86 | 1.36 | 1.548% |  | P | 56.52 | 112.87 | 113.04 | t10 (s) | 113.0812 | 1.2288 | 1.087%
43.9 | 87.72 | 87.8 | t10' (s) | 87.955 | 1.535 | 1.745% |  | D | 55.64 | 113.22 | 111.28 | t10' (s) | 112.86 | 3.12 | 2.764%
43.99 | 88.07 | 87.98 | [5 empty] | P | 57.3 | 113.44 | 114.6
43.42 | 87.25 | 86.84 | tbuono (s) | 87.86 | 1.36 | 1.548% |  | D | 55.52 | 112.72 | 111.04 | tbuono (s) | 113.08 | 1.23 | 1.088%
44.05 | 88.03 | 88.1 | [5 empty] | P | 57.99 | 114.31 | 115.98
43.21 | 86.72 | 86.42 | t5 sx (s) | 43.7 | 0.57 |  |  | D | 55.61 | 112.28 | 111.22 | t5 sx (s) | 55.4175 | 0.5175
44.59 | 87.19 | 89.18 | t5 dx (s) | 44.255 | 0.335 |  |  | P | 57.96 | 113.59 | 115.92 | t5 dx (s) | 57.4425 | 0.9225
|  |  | t10 sx (s) | 87.5925 | 1.0875 | [6 empty] | t10 sx (s) | 112.61 | 0.61
|  |  | t10 dx (s) | 88.1275 | 1.0925 | [6 empty] | t10 dx (s) | 113.5525 | 0.7575
|  |  | t10'sx (s) | 87.4 | 1.14 | [6 empty] | t10'sx (s) | 110.835 | 1.035
|  |  | t10'dx (s) | 88.51 | 0.67 | [6 empty] | t10'dx (s) | 114.885 | 1.845
STIMA A PRIORI | [8 empty] | STIMA A PRIORI
| Valore | dVal | Err. rel. | [6 empty] | Valore | dVal | Err. rel.
rho A (g/cc) | 7.824 | 0.001958 | 0.02503% | [5 empty] | rho B (g/cc) | 7.7844 | 0.0019488 | 0.02503%
eta |  |  | 25.66% | [5 empty] | eta |  |  | 27.19%
STIMA A POSTERIORI | [8 empty] | STIMA A POSTERIORI
eta/C (gs/cm) | 0.00062489 | 0.00017881 | 28.61% | [5 empty] | eta/C (gs/cm) | 0.00058484 | 0.00013546 | 23.16%
eta (poise) | 0.013935 | 0.0046749 | 33.55% | [5 empty] | eta (poise) | 0.013042 | 0.0036641 | 28.09%