Rilevamento del grado di durezza e del pH dei campioni

(Durezza ( °F)   1°F = 10 mg/l di CaCO3)
	Campione
	Durezza
	pH

	A                    ( prima del depuratore)
	53,8
	5,9

	B                      (dopo il depuratore)
	55,8
	7,6

	C                   (canale di Baggiovara)
	15,9
	6,3

	D         (invaso dell’ex fornace Baggiovara)
	23,5
	7.2

	E               (laghetto del parco Amendola)
	48,0
	7,6

	F          (sorgente in località Serramazzoni)
	29.9
	7.3

	G                     (rubinetto scuola)
	37,1
	7.2

	O          (acqua distillata per ferro da stiro)
	14,7
	7,2


Esami effettuati in doppio
( con un controllo per ogni campione eseguito cioè due volte in parallelo)

Le acque presentano variazioni significative di pH e di durezza 
Per una lettura più significativa:

Per  valori                         <   15 ° F                     =   Acqua          DOLCE  
Per valori         compresi  tra 15° F  e 25 ° F      =   Durezza       MEDIA
Per valori                           >   25 ° F                     =   Acqua           DURA

