## Foglio1
COMBUSTIBILE | P.C.I. * | COSTO (iva inclusa) |  | TIPOLOGIA D'IMPIANTO | Rendimento Centrale Termica | Esempio
[6 empty] | Consumo annuo ** | Costo totale Combutibile | Spesa | Costo/kWh
ARIA PROPANATA | 12 | 1.5 | €/mc (iva 20%) | Impianto con caldaia aspirata | 80% | 1041.6667 | 1562.5 | 100% | 15.625
|  |  |  | Impianto con caldaia premisc. a temp. Scorr. | 90% | 925.9259 | 1388.8889 | 88.89% | 13.8889
|  |  |  | Impianto con caldaia a condensazione (solo BT) | 105% | 793.6508 | 1190.4762 | 85.71% | 11.9048
GPL | 7.2207 | 1.25 | €/l (iva 20%) | Impianto con caldaia aspirata | 80% | 1731.1341 | 2163.9176 | 138.5% | 21.6392
|  |  |  | Impianto con caldaia premisc. a temp. Scorr. | 90% | 1538.7859 | 1923.4823 | 123.1% | 19.2348
|  |  |  | Impianto con caldaia a condensazione (solo BT) | 105% | 1318.9593 | 1648.6991 | 105.5% | 16.487
GASOLIO | 10.1 | 1.3 | €/l (iva 20%) | Impianto con caldaia a aria soffiata | 80% | 1237.6238 | 1608.9109 | 103% | 16.0891
|  |  |  | impianto con caldaia pressurizzata multistadio | 90% | 1100.11 | 1430.143 | 91.53% | 14.3014
|  |  |  | Impianto con caldaia a condensazione (solo BT) | 105% | 942.9514 | 1225.8369 | 78.45% | 12.2584
OLIO VEGETALE | 9.64 | 0.75 | €/l (iva 10%) | Impianto con caldaia a aria soffiata | 75% | 1383.1259 | 1037.3444 | 66.39% | 10.3734
LEGNA (25%umidità) | 3.83 | 0.17 | €/kg (iva 10%) | Impianto con caldaia a tiraggio naturale | 60% | 4351.6101 | 739.7737 | 47.35% | 7.3977
|  |  |  | Impianto con caldaia a fiamma rovesciata | 70% | 3729.9515 | 634.0918 | 40.58% | 6.3409
|  |  |  | Impianto con termocamino nuova generazione | 65% | 4016.8709 | 682.868 | 43.7% | 6.8287
MAIS (12,5% umidità) | 5 | 0.3 | €/kg (iva 10%) | Impianto con bruciatore ad aria soffiata | 83% | 2409.6386 | 722.8916 | 46.27% | 7.2289
PELLET | 4.66 | 0.3 | €/kg (iva 10%) | Stufa ad aria | 83% | 2585.4491 | 775.6347 | 49.64% | 7.7563
PELLET | 4.66 | 0.3 | €/kg (iva 10%) | Stufa ad acqua | 80% | 2682.4034 | 804.721 | 57.94% | 8.0472
OILPELLET*** | 5.14 | 0.35 | €/kg (iva 10%) | Stufa ad aria | 83% | 2344.0064 | 820.4022 | 52.51% | 8.204
CIPPATO(30% umidità) | 3 | 0.1 | €/kg (iva 10%) | Impianto con bruciatore ad aria soffiata | 70% | 4761.9048 | 476.1905 | 30.48% | 4.7619
GASOLIO | 10.1 | 1 | €/kg (iva 20%) | Cogenerazione 20kW elettrici + 35kW termici | 85% | 1164.8224 | 1164.8224 | 74.55% | 11.6482
CON POMPA DI CALORE (solo BT)**** |  |  |  |  | C.O.P.
ENERGIA ELETTRICA |  | 0.25 | €/kWh (ivato) | Pompa di calore aria/acqua o aria/aria | 2.43 | 4115.2263 | 1028.8066 | 65.84% | 10.2881
|  |  |  | Pompa di calore acqua/acqua | 4 | 2500 | 625 | 40% | 6.25
|  |  |  | Pompa di calore geotermica | 4 | 2500 | 625 | 40% | 6.25
|  |  |  | PdC aria/acqua con aria preriscaldata >7°C | 3.5 | 2857.1429 | 714.2857 | 51.43% | 7.1429
*kWh per unità di misura kg /mc /l
**calcolato per produrre 10000 kWh
***1 litro per 15 kg PCI olio 9,64 kWh/l costo 0,75€/l
**** (solo BT) accoppiata a sistemi con acqua calda a 35° C.