## Foglio1
ANALISI PREZZI
COMUNE DI
Palermo (PA)
COMMITTENTE
Comune di Marineo
LAVORI/PROGETTO
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO SITO NELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI .................
TECNICO/PROGETTISTA
Ing. Ciro azzara
OPERATORE ECONOMICO
ANNOTAZIONI
Costi elementari desunti da quotazioni correnti di mercato - I prezzi dei materiali si considerano a piè d'opera salvo se diversamente specificato
PREZZI ELEMENTARI
MANODOPERA
Codice | Descrizione |  |  | u.m. | Costo orario
OC | Operaio comune 1° liv |  |  | h | 20.18
OQ | Operaio qualificato 2° liv |  |  | h | 22.37
OS3 | Operaio specializzato 3° liv |  |  | h | 24.07
OS4 | Operaio specializzato 4° liv |  |  | h | 25.52
TS | Tecnico specializzato impianto di trattamento |  |  | h | 30.68
SV | Supervisore impianto di trattamento (incluso vitto e alloggio) |  |  | h | 100
MATERIALI
Codice | Descrizione |  |  | u.m. | Costo
M1 | Impermeabilizzante per cls tipo "vetro liquido" |  |  | mq | 16.5
M2 | Materiale di consumo e per manutenzione straordinaria per quadri elettrici, relative linee elettriche, impianto di messa a terra, elettropompe, tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline, trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, misuratori di portata ecc |  |  | a corpo | 20000
M3 | Materiale di consumo e per manutenzione straordinaria per elettropompe sommergibili |  |  | a corpo | 2000
M4 | Modulo membrane impianto di trattamento |  |  | cad | 3300
M5 | PC con monitor di almeno 21”, tastiera, mouse e stampante e sistema di interfaccia uomo-macchina, compreso il software con regolare licenza per la gestione dell’impianto di trattamento |  |  | cad | 20000
M6 | Materiale di consumo e per la manutenzione ordinaria per quadri elettrici, linee elettriche, impianto di messa a terra, elettropompe, tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline, trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, misuratori di portata ecc |  |  | mese | 3000
M7 | Elettropompa non autodescante Qmax 9 mc/h prevalenza 70-160 m |  |  | cad | 2659
M8 | Elettropompa non autodescante Qmax 9 mc/h prevalenza 45-105 m |  |  | cad | 2232
M9 | Quadro elettrico gestione e protezione gruppo di pompaggio |  |  | cad | 1900
M10 | Valvole ritegno e di sezionamento, collettori di mandata e aspirazione, manometri, basamento in lamiera di acciaio, collegamento elettrico ed idraulico, raccorderia, opere murarie di fissaggio - per gruppo di pompaggio |  |  | a corpo | 1000
M11 | Rete metallica a tripla zincatura per recinzione sp. 2 mm |  |  | mq | 10
M12 | Paletti e saette a T 50x50 mm zincati |  |  | cad | 4.56
M13 | Filo zincati mm 3,8 |  |  | m | 0.2
M14 | Ghiaia |  |  | mc | 7.5
M15 | Ghiaietto |  |  | mc | 9.5
M16 | Tubo fessurato in PEAD d=315 mm PN16 |  |  | m | 68
M17 | Terreno argilloso o miscela limo-bentonite |  |  | mc | 9
M18 | Testa di pozzo immissione percolato, completa di accessori |  |  | a corpo | 1200
NOLI
Codice | Descrizione |  |  | u.m. | Costo orario
N1 | Autocarro |  |  | h | 28
N2 | Escavatore cingolato 100 HP |  |  | h | 58
N3 | Pompa a bassa pressione |  |  | h | 0.5
N4 | Pala meccanica |  |  | h | 67.21
N5 | Rullo compattatore |  |  | h | 30
N6 | Trivella |  |  | h | 65.32
N7 | Saldatrice elettrica |  |  | h | 23.68
TRASPORTI
Codice | Descrizione |  |  | u.m. | Costo
TR1 | Autocarro (a peso) |  |  | q*km | 0.12
TR2 | Autocarro (a volume) |  |  | mc*km | 0.36
TR3 | Autocarro (a volume) per trasporto fino a 50 km |  |  | mc | 10.8
N° d'ordine: 1 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.06
| Impermeabilizzazione vasche in c.a. - Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione ed antidegrado per vasche in c.a. interrate contenenti percolato da discarica o acqua depurata, costituito da materiale tipo “vetro liquido” (waterglass), messo in opera in due mani a spruzzo con pompa a bassa pressione o con rullo o con pennello, il tutto per creare una barriera permanente e definitiva su superfici verticali ed orizzontali resistente agli attacchi chimici. È compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. |  |  | U.M. | mq
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/mq | 0,10 | 22,37 | 2,24
2. MATERIALI
M1 | Impermeabilizzante per cls tipo "vetro liquido" | mq/mq | 1,00 | 16,50 | 16,50
3. NOLI
N3 | Pompa a bassa pressione | h/mq | 0,10 | 0,50 | 0,05
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/mq |  |  | 18,79
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 18,79 | 2,56
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 21,35 | 2,13
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/mq |  |  | 23,48
(diconsì euro ventitre/48)
Incidenza manodopera = 2,24/23,48 = 9,5%
N° d'ordine: 2 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.01
| Controlli e conseguenti riparazioni, anche con riferimento alla sicurezza degli operatori: - di tutti i quadri elettrici e delle relative linee elettriche presenti nell’area di intervento e nell’impianto di trattamento - dell'impianto di messa a terra - di tutte le pompe di sollevamento, di ricircolo, sommerse ecc., escluse quelle sommerse delle vasche in c.a. remunerate a parte - delle tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline ecc. - dei trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, serbatoi di stoccaggio materiali di consumo - del sistema di dosaggio dell’acido solforico - dei misuratori di portata e dei principali parametri del percolato in ingresso e del permeato in uscita - delle vasche in c.a. di accumulo a monte e a valle dell’impianto di trattamento. È compreso nel prezzo la fornitura del materiale di consumo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. |  |  | U.M. | a corpo
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/a corpo | 160,00 | 20,18 | 3.228,80
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/a corpo | 80,00 | 22,37 | 1.789,60
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/a corpo | 80,00 | 24,07 | 1.925,60
2. MATERIALI
M2 | Materiale di consumo e per manutenzione straordinaria per quadri elettrici, relative linee elettriche, impianto di messa a terra, elettropompe, tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline, trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, misuratori di portata ecc | a corpo/a corpo | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/a corpo |  |  | 26.944,00
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 26.944,00 | 3.674,19
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 30.618,19 | 3.061,82
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/a corpo |  |  | 33.680,01
(diconsì euro trentatremilaseicentottanta/01)
Incidenza manodopera = 6.944,00/33.680,01 = 20,6%
N° d'ordine: 3 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.02
| Manutenzione straordinaria delle pompe sommerse antideflagranti, incluse quelle di riserva, presenti nelle vasche di accumulo del percolato di monte, nella vasca di accumulo del concentrato e in quelle del permeato al fine di ripristinare l’originario funzionamento. È compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. |  |  | U.M. | cad
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/cad | 4,00 | 20,18 | 80,72
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/cad | 2,00 | 22,37 | 44,74
OS4 | Operaio specializzato 4° liv | h/cad | 4,00 | 25,52 | 102,08
2. MATERIALI
M3 | Materiale di consumo e per manutenzione straordinaria per elettropompe sommergibili | a corpo/cad | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/cad |  |  | 2.227,54
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 2.227,54 | 303,76
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 2.531,30 | 253,13
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/cad |  |  | 2.784,43
(diconsì euro duemilasettecentottantaquattro/43)
Incidenza manodopera = 227,54/2.784,43 = 8,2%
N° d'ordine: 4 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.03
| Manutenzione degli alloggiamenti delle membrane e di tutte le opere elettromeccaniche costituenti l’impianto, compresa la sostituzione di membrane guaste (fino ad un massimo del 40% delle membrane originariamente installate). |  |  | U.M. | a corpo
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/a corpo | 80,00 | 20,18 | 1.614,40
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/a corpo | 60,00 | 22,37 | 1.342,20
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/a corpo | 50,00 | 24,07 | 1.203,50
2. MATERIALI
M4 | Modulo membrane impianto di trattamento | cad/a corpo | 30,00 | 3.300,00 | 99.000,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/a corpo |  |  | 103.160,10
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 103.160,10 | 14.067,32
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 117.227,42 | 11.722,74
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/a corpo |  |  | 128.950,17
(diconsì euro centoventottomilanovecentocinquanta/17)
Incidenza manodopera = 4.160,10/128.950,17 = 3,2%
N° d'ordine: 5 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.04
| Reingegnerizzazione del sistema per ricreare la logica ed il controllo - Fornitura, installazione e configurazione di PC, munito di monitor di almeno 21”, tastiera, mouse e stampante per la supervisione dell’impianto e fornitura e installazione di sistema di interfaccia uomo-macchina, compreso il software con regolare licenza per la gestione dell’impianto di trattamento. È compreso nel prezzo il collegamento ai PLC esistenti, nonché la fornitura e installazione di quelli mancanti e necessari al corretto funzionamento in automatico dell’impianto di trattamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. |  |  | U.M. | a corpo
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OS4 | Operaio specializzato 4° liv | h/a corpo | 80,00 | 25,52 | 2.041,60
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/a corpo | 60,00 | 24,07 | 1.444,20
2. MATERIALI
M5 | PC con monitor di almeno 21”, tastiera, mouse e stampante e sistema di interfaccia uomo-macchina, compreso il software con regolare licenza per la gestione dell’impianto di trattamento | cad/a corpo | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/a corpo |  |  | 23.485,80
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 23.485,80 | 3.202,62
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 26.688,42 | 2.668,84
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/a corpo |  |  | 29.357,26
(diconsì euro ventinovemilatrecentocinquantasette/26)
Incidenza manodopera = 3.485,80/29.357,26 = 11,9%
N° d'ordine: 6 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.05
| Servizio di addestramento del personale individuato dal Committente, effettuato mediante la presenza in continuo di almeno un tecnico qualificato dell’appaltatore, per almeno 8 ore al giorno, 7 giorni su 7. E’ altresì richiesta la supervisione di un responsabile che effettuerà in impianto almeno 2 visite mensili. È compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il servizio finito a perfetta regola d’arte. |  |  | U.M. | mese
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
TS | Tecnico specializzato impianto di trattamento | h/mese | 240,00 | 30,68 | 7.363,20
SV | Supervisore impianto di trattamento (incluso vitto e alloggio) | h/mese | 16,00 | 100,00 | 1.600,00
OC | Operaio comune 1° liv | h/mese | 60,00 | 20,18 | 1.210,80
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/mese | 60,00 | 22,37 | 1.342,20
2. MATERIALI
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/mese |  |  | 11.516,20
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 11.516,20 | 1.570,40
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 13.086,60 | 1.308,66
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/mese |  |  | 14.395,25
(diconsì euro quattordicimilatrecentonovantacinque/25)
Incidenza manodopera = 11.516,20/14.395,25 = 80,0%
N° d'ordine: 7 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.07
| Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento, compresa l'eventuale sostituzione delle membrane, per il periodo successivo alla data di approvazione del certificato di collaudo. |  |  | U.M. | mese
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/mese | 24,00 | 22,37 | 536,88
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/mese | 18,00 | 24,07 | 433,26
OS4 | Operaio specializzato 4° liv | h/mese | 12,00 | 25,52 | 306,24
TS | Tecnico specializzato impianto di trattamento | h/mese | 10,00 | 30,68 | 306,80
2. MATERIALI
M6 | Materiale di consumo e per la manutenzione ordinaria per quadri elettrici, linee elettriche, impianto di messa a terra, elettropompe, tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline, trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, misuratori di portata ecc | mese/mese | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00
M4 | Modulo membrane impianto di trattamento | cad/mese | 1,00 | 3.300,00 | 3.300,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/mese |  |  | 7.883,18
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 7.883,18 | 1.074,98
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 8.958,16 | 895,82
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/mese |  |  | 9.853,98
(diconsì euro novemilaottocentocinquantatre/98)
Incidenza manodopera = 1.583,18/9.853,98 = 16,1%
N° d'ordine: 8 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.08
| Fornitura e posa in opera di recinzione avente altezza di ml 2,00 eseguita con rete metallica a tripla zincatura con maglia rettangolare e spessore minimo di 2 mm, adeguatamente fissata a fili zincati superiori ed inferiori di diametro non inferiore a mm 3,8 nonché a numero 3 fili intermedi anch'essi zincati di diametro 2,8 mm. La recinzione si intende completa di paletti e saette a T da mm 50x50 anch'essi trattati con tripla zincatura, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.. La distanza tra palo e palo non dovrà superare m 2,00. Il prezzo si intende compreso e compensato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  | U.M. | mq
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/mq | 0,10 | 20,18 | 2,02
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/mq | 0,10 | 22,37 | 2,24
2. MATERIALI
M11 | Rete metallica a tripla zincatura per recinzione sp. 2 mm | mq/mq | 1,05 | 10,00 | 10,50
M12 | Paletti e saette a T 50x50 mm zincati | cad/mq | 0,25 | 4,56 | 1,14
M13 | Filo zincati mm 3,8 | m/mq | 2,00 | 0,20 | 0,40
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/mq |  |  | 16,30
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 16,30 | 2,22
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 18,52 | 1,85
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/mq |  |  | 20,37
(diconsì euro venti/37)
Incidenza manodopera = 4,26/20,37 = 20,9%
N° d'ordine: 9 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.09
| 1^ coppia di pompe rilancio concentrato in discarica - Fornitura e collocazione di sistema di pompaggio per il concentrato di percolato in discarica costituito da: - n. 2 pompe centrifughe multistadio verticali, non autoadescante, con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica, motore asincrono trifase raffreddato ad aria con grado di protezione IP55; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione con funzioni di gestione dell'avviamento e spegnimento pompe in cascata, spie di accensione, spegnimento e guasto pompa, possibilità di avviamento in manuale, completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa per ogni pompa; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Portata massima fino a 8 - 9 m3/h Portata di esercizio ~ 5 m3/h Rendimento 65 - 70% Prevalenza 70÷160 m c.a. |  |  | U.M. | cad
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/cad | 10,00 | 20,18 | 201,80
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/cad | 10,00 | 24,07 | 240,70
OS4 | Operaio specializzato 4° liv | h/cad | 15,00 | 25,52 | 382,80
2. MATERIALI
M7 | Elettropompa non autodescante Qmax 9 mc/h prevalenza 70-160 m | cad/cad | 1,00 | 2.659,00 | 2.659,00
M9 | Quadro elettrico gestione e protezione gruppo di pompaggio | cad/cad | 1,00 | 1.900,00 | 1.900,00
M10 | Valvole ritegno e di sezionamento, collettori di mandata e aspirazione, manometri, basamento in lamiera di acciaio, collegamento elettrico ed idraulico, raccorderia, opere murarie di fissaggio - per gruppo di pompaggio | a corpo/cad | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/cad |  |  | 6.384,30
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 6.384,30 | 870,59
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 7.254,89 | 725,49
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/cad |  |  | 7.980,38
(diconsì euro settemilanovecentottanta/38)
Incidenza manodopera = 825,30/7.980,38 = 10,3%
N° d'ordine: 10 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.10
| 2^ coppia di pompe rilancio concentrato in discarica - Fornitura e collocazione di sistema di pompaggio per il concentrato di percolato in discarica costituito da: - n. 2 pompe centrifughe multistadio verticali, non autoadescante, con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica, motore asincrono trifase raffreddato ad aria con grado di protezione IP55; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione con funzioni di gestione dell'avviamento e spegnimento pompe in cascata, spie di accensione, spegnimento e guasto pompa, possibilità di avviamento in manuale, completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa per ogni pompa; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Portata massima fino a 8 - 9 m3/h Portata di esercizio ~ 5 m3/h Rendimento 65 - 70% Prevalenza 45÷105 m c.a. |  |  | U.M. | cad
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/cad | 10,00 | 20,18 | 201,80
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/cad | 10,00 | 24,07 | 240,70
OS4 | Operaio specializzato 4° liv | h/cad | 15,00 | 25,52 | 382,80
2. MATERIALI
M8 | Elettropompa non autodescante Qmax 9 mc/h prevalenza 45-105 m | cad/cad | 1,00 | 2.232,00 | 2.232,00
M9 | Quadro elettrico gestione e protezione gruppo di pompaggio | cad/cad | 1,00 | 1.900,00 | 1.900,00
M10 | Valvole ritegno e di sezionamento, collettori di mandata e aspirazione, manometri, basamento in lamiera di acciaio, collegamento elettrico ed idraulico, raccorderia, opere murarie di fissaggio - per gruppo di pompaggio | a corpo/cad | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/cad |  |  | 5.957,30
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 5.957,30 | 812,36
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 6.769,66 | 676,97
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/cad |  |  | 7.446,63
(diconsì euro settemilaquattrocentoquarantasei/63)
Incidenza manodopera = 825,30/7.446,63 = 11,1%
N° d'ordine: 11 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.11
| Strato drenante biogas - Costituzione di strato di drenaggio e di rottura capillare per il biogas, con inerte calcareo o silicio, lavico o arenario di granulometria compresa nell’intervallo 30 mm – 50 mm ed esente da materiali vegetali e terrosi, provenienti da cave a distanza massima di 5 km dal luogo di impiego. Lo strato di drenaggio, eseguito con mezzo meccanico, dovrà essere garantita una conducibilità idraulica complessiva non minore di 10-4 m/s. I materiali inerti verranno disposti in strati sovrapposti con spessore massimo di 25 cm, adeguatamente rullati e costipati, compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte. |  |  | U.M. | mc
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/mc | 0,05 | 20,18 | 1,01
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/mc | 0,03 | 22,37 | 0,67
2. MATERIALI
M14 | Ghiaia | mc/mc | 0,50 | 7,50 | 3,75
M15 | Ghiaietto | mc/mc | 0,50 | 9,50 | 4,75
3. NOLI
N4 | Pala meccanica | h/mc | 0,05 | 67,21 | 3,36
N5 | Rullo compattatore | h/mc | 0,03 | 30,00 | 0,90
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/mc |  |  | 14,44
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 14,44 | 1,97
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 16,41 | 1,64
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/mc |  |  | 18,05
(diconsì euro diciotto/05)
Incidenza manodopera = 1,68/18,05 = 9,3%
N° d'ordine: 12 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.12
| Trivellazione di pozzo verticale sul corpo dei rifiuti, diametro 600 mm, di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico nell’ambito della discarica, compreso ogni altro onere per dare l'opera completa, compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa. |  |  | U.M. | m
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/m | 0,10 | 20,18 | 2,02
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/m | 0,35 | 22,37 | 7,83
2. MATERIALI
3. NOLI
N6 | Trivella | h/m | 0,35 | 65,32 | 22,86
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/m |  |  | 32,71
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 32,71 | 4,46
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 37,17 | 3,72
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/m |  |  | 40,89
(diconsì euro quaranta/89)
Incidenza manodopera = 9,85/40,89 = 24,1%
N° d'ordine: 13 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.13
| Fornitura e posa in opera di tubazioni macrofessurate per fognature in HDPE, prodotta da azienda in possesso della certificazione aziendale Uni EN ISO 9001:2008, avente superficie liscia, colone nero, e con stampata la marcatura indicante la ditta produttrice e/o il nome commerciale, il diametro esterno, il tipo, la data, la linea ed il turno di produzione, costruite secondo le norme UNI 7613 tipo 303 e UNI EN 12201-2, di qualsiasi lunghezza, compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l’esecuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, il collaudo e le prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a 6 mm, un’interasse pari a 30 mm ed essere tali da assicurare una superficie drenante fessurata non inferiore al 8% della superficie totale. D esterno 315 mm. |  |  | U.M. | m
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/m | 0,20 | 20,18 | 4,04
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/m | 0,10 | 22,37 | 2,24
2. MATERIALI
M16 | Tubo fessurato in PEAD d=315 mm PN16 | m/m | 1,05 | 68,00 | 71,40
3. NOLI
N2 | Escavatore cingolato 100 HP | h/m | 0,10 | 58,00 | 5,80
N7 | Saldatrice elettrica | h/m | 0,10 | 23,68 | 2,37
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/m |  |  | 85,84
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 85,84 | 11,71
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 97,55 | 9,75
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/m |  |  | 107,30
(diconsì euro centosette/30)
Incidenza manodopera = 6,27/107,30 = 5,8%
N° d'ordine: 14 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.14
| Fornitura e posa in opera di argilla naturale, miscelata con bentonite, per la costituzione di sigillature pozzi |  |  | U.M. | mc
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/mc | 0,20 | 20,18 | 4,04
2. MATERIALI
M17 | Terreno argilloso o miscela limo-bentonite | mc/mc | 1,10 | 9,00 | 9,90
3. NOLI
N1 | Autocarro | h/mc | 0,05 | 28,00 | 1,40
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/mc |  |  | 15,34
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 15,34 | 2,09
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 17,43 | 1,74
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/mc |  |  | 19,17
(diconsì euro diciannove/17)
Incidenza manodopera = 4,04/19,17 = 21,1%
N° d'ordine: 15 |  |  |  |  | Codice prezzo: AN.15
| Fornitura e posa in opera di testa di pozzo per la reimmissione del concentrato di percolato in discarica, realizzata in ..... 200 mm, lunghezza totale 1500 mm, comprensiva di: - flangia e controflangia intermedia, comprensiva di tronchetto di derivazione DN 40 e di valvola di sicurezza e tappo; - tronchetto di derivazione DN90 anch’esso comprensivo di valvola di sicurezza - giunto flessibile DN 90 - scarico automatico della codensa |  |  | U.M. | a corpo
Cod. | Descrizione | u.m. | quantità | prezzi unit. | Importi
1. MANODOPERA (squadra tipo)
OC | Operaio comune 1° liv | h/a corpo | 16,00 | 20,18 | 322,88
OQ | Operaio qualificato 2° liv | h/a corpo | 8,00 | 22,37 | 178,96
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | h/a corpo | 8,00 | 24,07 | 192,56
2. MATERIALI
M18 | Testa di pozzo immissione percolato, completa di accessori | a corpo/a corpo | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00
3. NOLI
4. TRASPORTI
5. SOMMANO COSTI DIRETTI |  | €/a corpo |  |  | 1.894,40
6. SPESE GENERALI (su 5) |  | % | 13.6364 | 1.894,40 | 258,33
7. UTILE D'IMPRESA (su 5+6) |  | % | 10 | 2.152,73 | 215,27
PREZZO DI APPLICAZIONE (5+6+7) |  | €/a corpo |  |  | 2.368,00
(diconsì euro duemilatrecentosessantotto/00)
Incidenza manodopera = 694,40/2.368,00 = 29,3%
Palermo, 30/09/2015
Il Tecnico
Ing. Ciro azzara
Note on G3: ATTENZIONE: Se non viene creata automaticamente la barra dei menù di AnalisiPrezzi.Az occorre attivare le macro di Excel (v. Manuale d'uso)

## Foglio2
|  |  | PrimoAvvio | TRUE
DATI GENERALI |  |  | Data di primo avvio |  |  | iF1 | 473
Palermo (PA) | txtComune |  | Ncalcolaz | 0
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO SITO NELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ................. | txtProgetto |  | CH1
Ing. Ciro azzara | txtTecnico |  | CH2 |  |  | txtOE
13,6364 | txtPercSpeseGen |  | Ch3
10,0000 | txtPercUtiliImpr |  | SerialeHD | -800895077
30/09/2015 | txtData |  | SwAttivato | FALSE
Comune di Marineo | txtCommittente
Costi elementari desunti da quotazioni correnti di mercato - I prezzi dei materiali si considerano a piè d'opera salvo se diversamente specificato | txtAnnotazioni
Palermo | txtLuogo |  |  |  | Dati da non cancellare a nuovo calcolo
Ing. Ciro Azzara | TitolareLicenzaD'uso
FALSE | Si sicurezza all'interno del prezzo
TRUE | No sicurezza all'interno del prezzo
DATI PER ELABORAZIONE PREZZO | [20 empty] | 22 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 58 |  | 60 | 61 | 62 | [7 empty] | 70 | [9 empty] | 80 | [9 empty] | 90 | [9 empty] | 100 | [9 empty] | 110 | [8 empty] | 119
Cod_Pr1 | Cod_Pr2 | UM | Descriz | optBaseH | optBasePh | Ph | PercSic | PercMagg | TipoMO1 | TipoMO2 | TipoMO3 | TipoMO4 | TipoMO5 | TipoMO6 | TipoMO7 | TipoMO8 | TipoMO9 | TipoMO10 | nMO1 | nMO2 | nMO3 | nMO4 | nMO5 | nMO6 | nMO7 | nMO8 | nMO9 | nMO10 | sMO1 | sMO2 | sMO3 | sMO4 | sMO5 | sMO6 | sMO7 | sMO8 | sMO9 | sMO10 | Mat1 | Mat2 | Mat3 | Mat4 | Mat5 | Mat6 | Mat7 | Mat8 | Mat9 | Mat10 | Qmat1 | Qmat2 | Qmat3 | Qmat4 | Qmat5 | Qmat6 | Qmat7 | Qmat8 | Qmat9 | Qmat10 | NoteMat1 | NoteMat2 | NoteMat3 | NoteMat4 | NoteMat5 | NoteMat6 | NoteMat7 | NoteMat8 | NoteMat9 | NoteMat10 | Nol1 | Nol2 | Nol3 | Nol4 | Nol5 | Nol6 | Nol7 | Nol8 | Nol9 | Nol10 | nNol1 | nNol2 | nNol3 | nNol4 | nNol5 | nNol6 | nNol7 | nNol8 | nNol9 | nNol10 | sNol1 | sNol2 | sNol3 | sNol4 | sNol5 | sNol6 | sNol7 | sNol8 | sNol9 | sNol10 | Trasp1 | Trasp2 | Trasp3 | Trasp4 | Trasp5 | Trasp6 | Trasp7 | Trasp8 | Trasp9 | Trasp10 | Qtrasp1 | Qtrasp2 | Qtrasp3 | Qtrasp4 | Qtrasp5 | Qtrasp6 | Qtrasp7 | Qtrasp8 | Qtrasp9 | Qtrasp10
AN | 06 | mq | Impermeabilizzazione vasche in c.a. - Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione ed antidegrado per vasche in c.a. interrate contenenti percolato da discarica o acqua depurata, costituito da materiale tipo “vetro liquido” (waterglass), messo in opera in due mani a spruzzo con pompa a bassa pressione o con rullo o con pennello, il tutto per creare una barriera permanente e definitiva su superfici verticali ed orizzontali resistente agli attacchi chimici. È compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | OQ | [9 empty] | 0,1 | [19 empty] | M1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | N3 | [9 empty] | 0,1
AN | 01 | a corpo | Controlli e conseguenti riparazioni, anche con riferimento alla sicurezza degli operatori: - di tutti i quadri elettrici e delle relative linee elettriche presenti nell’area di intervento e nell’impianto di trattamento - dell'impianto di messa a terra - di tutte le pompe di sollevamento, di ricircolo, sommerse ecc., escluse quelle sommerse delle vasche in c.a. remunerate a parte - delle tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline ecc. - dei trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, serbatoi di stoccaggio materiali di consumo - del sistema di dosaggio dell’acido solforico - dei misuratori di portata e dei principali parametri del percolato in ingresso e del permeato in uscita - delle vasche in c.a. di accumulo a monte e a valle dell’impianto di trattamento. È compreso nel prezzo la fornitura del materiale di consumo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | OS3 | [7 empty] | 160 | 80 | 80 | [17 empty] | M2 | [9 empty] | 1
AN | 02 | cad | Manutenzione straordinaria delle pompe sommerse antideflagranti, incluse quelle di riserva, presenti nelle vasche di accumulo del percolato di monte, nella vasca di accumulo del concentrato e in quelle del permeato al fine di ripristinare l’originario funzionamento. È compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | OS4 | [7 empty] | 4 | 2 | 4 | [17 empty] | M3 | [9 empty] | 1
AN | 03 | a corpo | Manutenzione degli alloggiamenti delle membrane e di tutte le opere elettromeccaniche costituenti l’impianto, compresa la sostituzione di membrane guaste (fino ad un massimo del 40% delle membrane originariamente installate). | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | OS3 | [7 empty] | 80 | 60 | 50 | [17 empty] | M4 | [9 empty] | 30
AN | 04 | a corpo | Reingegnerizzazione del sistema per ricreare la logica ed il controllo - Fornitura, installazione e configurazione di PC, munito di monitor di almeno 21”, tastiera, mouse e stampante per la supervisione dell’impianto e fornitura e installazione di sistema di interfaccia uomo-macchina, compreso il software con regolare licenza per la gestione dell’impianto di trattamento. È compreso nel prezzo il collegamento ai PLC esistenti, nonché la fornitura e installazione di quelli mancanti e necessari al corretto funzionamento in automatico dell’impianto di trattamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | OS4 | OS3 | [8 empty] | 80 | 60 | [18 empty] | M5 | [9 empty] | 1
AN | 05 | mese | Servizio di addestramento del personale individuato dal Committente, effettuato mediante la presenza in continuo di almeno un tecnico qualificato dell’appaltatore, per almeno 8 ore al giorno, 7 giorni su 7. E’ altresì richiesta la supervisione di un responsabile che effettuerà in impianto almeno 2 visite mensili. È compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il servizio finito a perfetta regola d’arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | TS | SV | OC | OQ | [6 empty] | 240 | 16 | 60 | 60
AN | 07 | mese | Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento, compresa l'eventuale sostituzione delle membrane, per il periodo successivo alla data di approvazione del certificato di collaudo. | TRUE | FALSE |  |  |  | OQ | OS3 | OS4 | TS | [6 empty] | 24 | 18 | 12 | 10 | [16 empty] | M6 | M4 | [8 empty] | 1 | 1
AN | 08 | mq | Fornitura e posa in opera di recinzione avente altezza di ml 2,00 eseguita con rete metallica a tripla zincatura con maglia rettangolare e spessore minimo di 2 mm, adeguatamente fissata a fili zincati superiori ed inferiori di diametro non inferiore a mm 3,8 nonché a numero 3 fili intermedi anch'essi zincati di diametro 2,8 mm. La recinzione si intende completa di paletti e saette a T da mm 50x50 anch'essi trattati con tripla zincatura, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.. La distanza tra palo e palo non dovrà superare m 2,00. Il prezzo si intende compreso e compensato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | [8 empty] | 0,1 | 0,1 | [18 empty] | M11 | M12 | M13 | [7 empty] | 1,05 | 0,25 | 2
AN | 09 | cad | 1^ coppia di pompe rilancio concentrato in discarica - Fornitura e collocazione di sistema di pompaggio per il concentrato di percolato in discarica costituito da: - n. 2 pompe centrifughe multistadio verticali, non autoadescante, con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica, motore asincrono trifase raffreddato ad aria con grado di protezione IP55; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione con funzioni di gestione dell'avviamento e spegnimento pompe in cascata, spie di accensione, spegnimento e guasto pompa, possibilità di avviamento in manuale, completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa per ogni pompa; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Portata massima fino a 8 - 9 m3/h Portata di esercizio ~ 5 m3/h Rendimento 65 - 70% Prevalenza 70÷160 m c.a. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OS3 | OS4 | [7 empty] | 10 | 10 | 15 | [17 empty] | M7 | M9 | M10 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
AN | 10 | cad | 2^ coppia di pompe rilancio concentrato in discarica - Fornitura e collocazione di sistema di pompaggio per il concentrato di percolato in discarica costituito da: - n. 2 pompe centrifughe multistadio verticali, non autoadescante, con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica, motore asincrono trifase raffreddato ad aria con grado di protezione IP55; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione con funzioni di gestione dell'avviamento e spegnimento pompe in cascata, spie di accensione, spegnimento e guasto pompa, possibilità di avviamento in manuale, completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa per ogni pompa; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Portata massima fino a 8 - 9 m3/h Portata di esercizio ~ 5 m3/h Rendimento 65 - 70% Prevalenza 45÷105 m c.a. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OS3 | OS4 | [7 empty] | 10 | 10 | 15 | [17 empty] | M8 | M9 | M10 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
AN | 11 | mc | Strato drenante biogas - Costituzione di strato di drenaggio e di rottura capillare per il biogas, con inerte calcareo o silicio, lavico o arenario di granulometria compresa nell’intervallo 30 mm – 50 mm ed esente da materiali vegetali e terrosi, provenienti da cave a distanza massima di 5 km dal luogo di impiego. Lo strato di drenaggio, eseguito con mezzo meccanico, dovrà essere garantita una conducibilità idraulica complessiva non minore di 10-4 m/s. I materiali inerti verranno disposti in strati sovrapposti con spessore massimo di 25 cm, adeguatamente rullati e costipati, compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | [8 empty] | 0,05 | 0,03 | [18 empty] | M14 | M15 | [8 empty] | 0,5 | 0,5 | [18 empty] | N4 | N5 | [8 empty] | 0,05 | 0,03
AN | 12 | m | Trivellazione di pozzo verticale sul corpo dei rifiuti, diametro 600 mm, di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico nell’ambito della discarica, compreso ogni altro onere per dare l'opera completa, compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | [8 empty] | 0,1 | 0,35 | [48 empty] | N6 | [9 empty] | 0,35
AN | 13 | m | Fornitura e posa in opera di tubazioni macrofessurate per fognature in HDPE, prodotta da azienda in possesso della certificazione aziendale Uni EN ISO 9001:2008, avente superficie liscia, colone nero, e con stampata la marcatura indicante la ditta produttrice e/o il nome commerciale, il diametro esterno, il tipo, la data, la linea ed il turno di produzione, costruite secondo le norme UNI 7613 tipo 303 e UNI EN 12201-2, di qualsiasi lunghezza, compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l’esecuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, il collaudo e le prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a 6 mm, un’interasse pari a 30 mm ed essere tali da assicurare una superficie drenante fessurata non inferiore al 8% della superficie totale. D esterno 315 mm. | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | [8 empty] | 0,2 | 0,1 | [18 empty] | M16 | [9 empty] | 1,05 | [19 empty] | N2 | N7 | [8 empty] | 0,1 | 0,1
AN | 14 | mc | Fornitura e posa in opera di argilla naturale, miscelata con bentonite, per la costituzione di sigillature pozzi | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | [9 empty] | 0,2 | [19 empty] | M17 | [9 empty] | 1,1 | [19 empty] | N1 | [9 empty] | 0,05
AN | 15 | a corpo | Fornitura e posa in opera di testa di pozzo per la reimmissione del concentrato di percolato in discarica, realizzata in ..... 200 mm, lunghezza totale 1500 mm, comprensiva di: - flangia e controflangia intermedia, comprensiva di tronchetto di derivazione DN 40 e di valvola di sicurezza e tappo; - tronchetto di derivazione DN90 anch’esso comprensivo di valvola di sicurezza - giunto flessibile DN 90 - scarico automatico della codensa | TRUE | FALSE |  |  |  | OC | OQ | OS3 | [7 empty] | 16 | 8 | 8 | [17 empty] | M18 | [9 empty] | 1

## Foglio8
SIGLE CODIFICA PREZZI | 3
AN
AP
NP
ELENCO UNITà DI MISURA | 13
m
mq
mc
kg
q
t
cad
a corpo
mc*km
q*km
cm*mq
h
mese

## Foglio9
Prezzi elementari di MANODOPERA
Inserire di seguito i prezzi elementari (codice, descrizione e prezzo orario) riguardanti la manodopera da utilizzare nella formulazione delle analisi dei prezzi. I prezzi elementari possono essere desunti da prezzari ufficiali, tabelle pubblicate da associazioni di datori di lavoro e di lavoratori ecc.
6 | n° di prezzi della lista da considerare (se si inserisce ad es. il numero 3, in progetto verranno caricati i primi 3 prezzi della lista. Per caricarli tutti inserisci il numero dei prezzi presenti nella lista)
CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO €/h
OC | Operaio comune 1° liv | 20.18
OQ | Operaio qualificato 2° liv | 22.37
OS3 | Operaio specializzato 3° liv | 24.07
OS4 | Operaio specializzato 4° liv | 25.52
TS | Tecnico specializzato impianto di trattamento | 30.68
SV | Supervisore impianto di trattamento (incluso vitto e alloggio) | 100
Note on D2: - inserire i numeri decimali con le virgole - non lasciare righe vuote tra i diversi prezzi elementari da inserire in progetto

## Foglio10
Prezzi elementari MATERIALI
Inserire di seguito i prezzi elementari di materiali (codice, descrizione, unità di misura e prezzo unitario) da utilizzare nella formulazione delle analisi dei prezzi. Possono essere desunti da prezzari ufficiali, libri, ecc. Salvo se diversamente specificato nella descrizione, i prezzi dei materiali si intendono "franco cantiere"
18 | n° di prezzi della lista da considerare (se si inserisce ad es. il numero 3, in progetto verranno caricati i primi 3 prezzi della lista. Per caricarli tutti inserisci il numero dei prezzi presenti nella lista)
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | IMPORTO €/u.m.
M1 | Impermeabilizzante per cls tipo "vetro liquido" | mq | 16.5
M2 | Materiale di consumo e per manutenzione straordinaria per quadri elettrici, relative linee elettriche, impianto di messa a terra, elettropompe, tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline, trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, misuratori di portata ecc | a corpo | 20000
M3 | Materiale di consumo e per manutenzione straordinaria per elettropompe sommergibili | a corpo | 2000
M4 | Modulo membrane impianto di trattamento | cad | 3300
M5 | PC con monitor di almeno 21”, tastiera, mouse e stampante e sistema di interfaccia uomo-macchina, compreso il software con regolare licenza per la gestione dell’impianto di trattamento | cad | 20000
M6 | Materiale di consumo e per la manutenzione ordinaria per quadri elettrici, linee elettriche, impianto di messa a terra, elettropompe, tubazioni, flange, valvole, raccordi, guarnizioni, bullonature, cavi, guaine, canaline, trasduttori, pressostati, strumentazioni di misura, misuratori di portata ecc | mese | 3000
M7 | Elettropompa non autodescante Qmax 9 mc/h prevalenza 70-160 m | cad | 2659
M8 | Elettropompa non autodescante Qmax 9 mc/h prevalenza 45-105 m | cad | 2232
M9 | Quadro elettrico gestione e protezione gruppo di pompaggio | cad | 1900
M10 | Valvole ritegno e di sezionamento, collettori di mandata e aspirazione, manometri, basamento in lamiera di acciaio, collegamento elettrico ed idraulico, raccorderia, opere murarie di fissaggio - per gruppo di pompaggio | a corpo | 1000
M11 | Rete metallica a tripla zincatura per recinzione sp. 2 mm | mq | 10
M12 | Paletti e saette a T 50x50 mm zincati | cad | 4.56
M13 | Filo zincati mm 3,8 | m | 0.2
M14 | Ghiaia | mc | 7.5
M15 | Ghiaietto | mc | 9.5
M16 | Tubo fessurato in PEAD d=315 mm PN16 | m | 68
M17 | Terreno argilloso o miscela limo-bentonite | mc | 9
M18 | Testa di pozzo immissione percolato, completa di accessori | a corpo | 1200
| Calcestruzzo confezionato in cantiere tipo Rck 25 | mc | 80
| Cemento pozzolanico tipo 325 | kg | 0.14
| Collegamenti idraulici ed elettrici pozzo microtunnelling | a corpo | 1000
| Elettropompa 1,1 kW | cad | 434.5
| Elettropompa 2,5 kW | cad | 708.5
| Elettropompa 4,5 kW | cad | 1605.97
| Estrattore d'aria portata 1000 mc/h | cad | 1383.56
| Fil di ferro per legature | a corpo | 0.26
| Filo da saldare in polietilene | kg | 4.64
| Geocomposito drenante da 12 mm-flusso 0,21 l/s/m | mq | 7.6
| Geocomposito drenante da 20 mm-flusso 0,46 l/s/m | mq | 8.5
| Geocomposito drenante da 8 mm-flusso 0,13 l/s/m | mq | 7
| Geomembrana in PEAD mm 2 liscia | mq | 6
| Geomembrana in PEAD mm 2 ruvida | mq | 6.5
| Georete | mq | 3.45
| Georete in PEAD sp. 8 mm | mq | 4
| Geotessile non tessuto da 1.500 g/mq | mq | 6.55
| Griglia in acciaio zincato | mq | 2.22
| Indicatore di livello | cad | 7
| Limo | mc | 3.61
| Materiale arido | mc | 3.2
| Miscela di limo-bentonite | mc | 20
| Paletto | cad | 4.95
| Pannelli di recinzione pozzo microtunnelling | a corpo | 850
| Pezzi speciali in PEAD | kg | 5.46
| Pezzi speciali in PEAD PN16 | kg | 4.2
| Pozzetto in cemento lato 40 cm dotato di chiusino carrabile in materiale plastico | cad | 52
| Presa antincendio UNI 70 e UNI 45 | cad | 288.52
| Proiettore completo da 1.800 W | cad | 1870
| Protettivo impermeabilizzante per pareti in c.a. | kg | 4.22
| Quadro elettrico IP54 per pompe 1,1 kW | cad | 203.5
| Quadro elettrico IP54 per pompe 2,5 kW | cad | 388.5
| Quadro elettrico IP54 per pompe 4,5 kW | cad | 697
| Quadro elettrico IP55 completo di componenti | cad | 1705
| Sabbia | mc | 8
| Sabbia e ghiaia | mc | 7.1
| Serbatoio di stoccaggio percolato, compresi n° 2 indicatori e misuratori di livello, scala in ferro zincato e n° 2 saracinesche di adduzione e scarico | cad | 20224
| Stuoia di fibre vegetali | mq | 1.29
| Terra vegetale | mc | 10.33
| Tubi in PEAD d=90 mm | m | 3.76
| Tubo cieco in PVC d=2" | m | 3.86
| Tubo fessurato in PEAD d=200 mm PN16 | m | 20
| Tubo fessurato in PEAD d=630 mm PN16 | m | 189
| Tubo fessurato in PVC d=2" | m | 5.5
| Valvola a farfalla DN600 motorizzata compresi 2 giunti di smontaggio | cad | 7000
| Valvole e saracinesche DN100 | cad | 73
Note on E2: - inserire i numeri decimali con le virgole - non lasciare righe vuote tra i diversi prezzi elementari da inserire in progetto - si può ordinare l'elenco come si vuole (ad es. per ordine alfabetico) - per consulatre o modificare l'elenco delle u.m. andare in IMPOSTAZIONI

## Foglio11
Prezzi elementari NOLI
Inserire di seguito i prezzi elementari di noli (codice, descrizione e prezzo unitario) da utilizzare nella formulazione delle analisi dei prezzi. Possono essere desunti da prezzari ufficiali, libri, ecc. Salvo se diversamente specificato nella descrizione, i noli sono a freddo
7 | n° di prezzi della lista da considerare (se si inserisce ad es. il numero 3, in progetto verranno caricati i primi 3 prezzi della lista. Per caricarli tutti inserisci il numero dei prezzi presenti nella lista)
CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO €/h
N1 | Autocarro | 28
N2 | Escavatore cingolato 100 HP | 58
N3 | Pompa a bassa pressione | 0.5
N4 | Pala meccanica | 67.21
N5 | Rullo compattatore | 30
N6 | Trivella | 65.32
N7 | Saldatrice elettrica | 23.68
| Macchina per perforazione microtunnelling DN300 | 600
| Macchina per perforazione microtunnelling DN600 | 750
| Martello demolitore per lavori stradali | 34.86
Note on D2: - inserire i numeri decimali con le virgole - non lasciare righe vuote tra i diversi prezzi elementari da inserire in progetto - si può ordinare l'elenco come si vuole (ad es. per ordine alfabetico)

## Foglio12
Prezzi elementari TRASPORTI
Inserire di seguito i prezzi elementari di trasporto (codice, descrizione, unità di misura e prezzo unitario) da utilizzare nella formulazione delle analisi dei prezzi. Possono essere desunti da prezzari ufficiali, libri, ecc.
3 | n° di prezzi della lista da considerare (se si inserisce ad es. il numero 3, in progetto verranno caricati i primi 3 prezzi della lista. Per caricarli tutti inserisci il numero dei prezzi presenti nella lista)
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | IMPORTO €/u.m.
TR1 | Autocarro (a peso) | q*km | 0.12
TR2 | Autocarro (a volume) | mc*km | 0.36
TR3 | Autocarro (a volume) per trasporto fino a 50 km | mc | 10.8
Note on E2: - inserire i numeri decimali con le virgole - non lasciare righe vuote tra i diversi prezzi elementari da inserire in progetto - si può ordinare l'elenco come si vuole (ad es. per ordine alfabetico) - per consulatre o modificare l'elenco delle u.m. andare in IMPOSTAZIONI