## Foglio1
Trasformatore
Esercizio n.2
Dati
Un trasformatore presenta i seguenti dati di targa:
| Sn= | 1200 | [VA] |  | Ucc%= | 6.2 | %
| U1n= | 230 | [V] |  | Pcc%= | 4.8 | %
| U2n= | 24 | [V] |  | P0%= | 1.9 | %
[5 empty] | I0%= | 2.2 | %
Esso alimenta un carico che, alla tensione nominale Ucn assorbe la potenza nominale Pcn con fattore di potenza cosjc. Si faccia riferimento allo schema equivalente a gamma. La tensione di alimentazione è U1.
| U1= | 225 | [V]
esso alimenta un carico che, alla tensione nominale
| Ucn= | 24 | [V]
assorbe la potenza nominale
| Pcn= | 1000 | [W]
Il fattore di potenza del carico è:
| cos jc = | 0.9
Con riferimento al circuito equivalente a gamma determinare:
1) | RE= | 2.116 | [W]
| XE= | 1.73 | [W]
| Rc1= | 42.849 | [W]
| Xc1= | 20.7527 | [W]
2) | I1= | 4.1022 | +j | 2.0594 | [A]
| I11= | 4.0031 | +j | 2.0016 | [A]
| I0= | 0.09913 | +j | 0.057864 | [A]
3) Eseguire il bilancio delle potenze attive e reattive
pag.-1-
Soluzione
Calcoliamo le correnti nominale primaria e secondaria:
I1n= |  | Sn | = | 5.2174 | [A]
U1n
I2n= |  | Sn | = | 50 | [A]
U2n
e il rapporto di trasformazione a vuoto
K0= |  | U1n | = | 9.5833 | [V]/[V]
U2n
la tensione Ucc e la potenza Pcc della prova di cortocircuito risultano:
Ucc= |  | Ucc%xU1n | = | 14.26 | [V]
Pcc= |  | Pcc%xSn | = | 57.6 | [W] | Perdite nel rame Pcu
L'impedenza equivalente, la resistenza equivalente e la reattanza equivalente del trasformatore (riportate al primario) risultano rispettivamente:
ZE= |  | Ucc | = | 2.7332 | [W]
I1n
RE= |  | Pcc | = | 2.116 | [W]
I1n2
XE= |  | Ö(ZE2-RE2) | = | 1.73 | [W]
La potenza apparente nominale del carico è:
Scn= |  | Pcn | = | 1111.1111 | [VA]
cos j
la corrente nominale del carico è:
Icn= |  | Scn | = | 46.2963 | [A]
Ucn
L'impedenza Zc, la resistenza Rc, la reattanza Xc del carico, risultano:
Zc= |  | Ucn | = | 0.5184 | [W]
Icn
Rc= |  | Zc cos j | = | 0.46656 | [W]
Xc= |  | Zc sen j | = | 0.22597 | [W]
Riportando al primario Rc e Xc si ha:
Rc1= |  | Rc . K02= | 42.849 | [W]
Xc1= |  | Xc . K02= | 20.7527 | [W]
pag.-2-
Ora conosciamo tutti iparametri (RE, XE, Rc1, Xc1, U1) del circuito equivalente e possiamo calcolare nell'ordine RT(resistenza totale). XT (reattanza totale), ZT (impedenza totale), I1(corrente assorbita dal primario):
RT= |  | RE + Rc1 | = | 44.965 | [W]
XT= |  | XE + Xc1 | = | 22.4827 | [W]
ZT= |  | Ö(RT2+XT2) | = | 50.2725 | [W]
I1= |  | U1 | = | 4.4756 | [A]
ZT
Notate che se I1 è inferiore a I1n la sovratemperatura della macchina si mantiene al di sotto di quella massima prevista dal costruttore.
Tg j11= |  | XT | = | 0.5
RT
j11= |  | 26.5652 | °
La componente reale I11a e la componente immaginaria I11q della corrente di reazione I11 risultano:
La potenza attiva e la potenza reattiva assorbite dal primario risultano rispettivamente:
I11a= |  | I11 cosj11 | = | 4.0031 | [A]
I11q= |  | I11 senj11 | = | 2.0016 | [A]
I11= |  | 4.0031 | +j | 2.0016 | [A]
in modulo e fase sarà:
| ¦I11¦= | Ö(I11a2+I11q2) | = | 4.4756 | [A]
| I11= | arctg(I11q/I11a) | = | 26.5652 | °
Calcoliamo ora la corrente a vuoto I0 in parte reale ed immaginaria. I moduli della corrente a vuoto e della potenza a vuoto P0 risultano:
I0= |  | I0%xIn | = | 0.11478 | [A]
P0= |  | P0%xSn | = | 22.8 | [W] | Perdite nel ferro Pfe
cosj0= |  | P0/(U1n.I0) | = | 0.86364
I0a= |  | I0.cosj0 | = | 0.09913 | [A]
I0q= |  | I0.senj0 | = | 0.057864 | [A]
I0= |  | 0.09913 | +j | 0.057864 | [A]
pag.-3-
La corrente assorbita complessivamente dal primario I1 = I0 + I11:
I1= |  | 4.1022 | +j | 2.0594 | [A]
in modulo e fase sarà:
| ¦I1¦= | Ö(I1a2+I1q2) | = | 4.5902 | [A]
| I1= | arctg(I1q/i1a) | = | 26.6579 | °
Calcoliamo la potenza attiva P1 assorbita dal carico e la potenza reattiva Q1 che il primario preleva dall'alimentazione:
P1= |  | U1.I1 cosj1 | = | 923.0021 | [W]
Q1= |  | U1.I1 senj1 | = | 463.3717 | [VAR]
la potenza Pj dissipata per effetto Joule negli avvolgimenti e la potenza Pc assorbita dal carico risultano:
Pj= |  | RE.I112 | = | 42.3858 | [W]
Pc= |  | Rc1.I112 | = | 858.312 | [W]
la somma Pc+Pj+Pfe è uguale alla potenza attiva P1 che il primario del trasformatore preleva dall'alimentazione.
P1= |  | Pc+Pj+Pfe | = | 923.4978 | [W]
La potenza reattiva Q0 impegnata per la magnetizzazione del ferro:
Q0= |  | P0.tgj0 | = | 13.3086 | [W]
La potenza reattiva Qd impegnata per i flussi dispersi e la potenza reattiva Qc impegnata dal carico risultano:
Qd= |  | XE.I112 | = | 34.6529 | [VAR]
Qc= |  | XC.I112 | = | 415.6995 | [VAR]
la somma Qc+Qd+Q0 è uguale alla potenza reattiva Q1 che il primario del trasformatore preleva dall'alimentazione.
Q1= |  | Qc+Qd+Q0 | = | 463.661 | [VAR]
la corrente I2 nel secondario è:
I2= |  | K0 .I11= | 42.8913 | [A]
pag.-4-
la tensione ai capi del secondario risulta:
U2= |  | Zc .I2= | 22.2348 | [V]
Per verifica, calcoliamo la potenza attiva Pc assorbita dal carico anche nel seguente modo:
Pc= |  | U2.I2 cosjc | = | 858.312 | [W]
pag.-5-