## Foglio1
Caso limite teorico: circuito puramente induttivo, corrente in ritardo di un quarto di periodo sen(-π/2)=-1 in t=0
I	0,0089126768		tempo	generatore	corrente	Vx(t)	corrente amplificata
V	14	volts	0	0	-0,0089126768	0	-4,4563384066
ω	628,318530718	2pigrecoF	0,001	8,2289935321	-0,007210507	8,2289935321	-3,6052535036
T	0,01	secondi	0,002	13,3147912281	-0,0027541686	13,3147912281	-1,3770843003
φ	1,5707963268	Lab:	0,003	13,3147912281	0,0027541686	13,3147912281	1,3770843003
R complessiva (Ohm)	0,000000001	R1+R2	0,004	8,2289935321	0,007210507	8,2289935321	3,6052535036
C (farad)	1000000000000000	non c’e’	0,005	-2,31544902327972E-14	0,0089126768	-2,31544902327972E-14	4,4563384066
L (henry)	2,5	Lab 2,5	0,006	-8,2289935321	0,007210507	-8,2289935321	3,6052535036
R1	0	Lab 220	0,007	-13,3147912281	0,0027541686	-13,3147912281	1,3770843003
R2 (R dell'induttore)	0,000000001	Lab 290	0,008	-13,3147912281	-0,0027541686	-13,3147912281	-1,3770843003
frequenza	100	Hz	0,009	-8,2289935321	-0,007210507	-8,2289935321	-3,6052535036
			0,01	4,63089804655944E-14	-0,0089126768	4,63089804655944E-14	-4,4563384066
0,7853981634	1		0,011	8,2289935321	-0,007210507	8,2289935321	-3,6052535036
	0,7853981634		0,012	13,3147912281	-0,0027541686	13,3147912281	-1,3770843003
liberation sans			0,013	13,3147912281	0,0027541686	13,3147912281	1,3770843003
greco di base			0,014	8,2289935321	0,007210507	8,2289935321	3,6052535036
			0,015	-6,94634706983916E-14	0,0089126768	-6,94634706983916E-14	4,4563384066
Non posso mettere R=0 perché nella formula di			0,016	-8,2289935321	0,007210507	-8,2289935321	3,6052535036
φ verrebbe una frazione con zero al denominatore			0,017	-13,3147912281	0,0027541686	-13,3147912281	1,3770843003
			0,018	-13,3147912281	-0,0027541686	-13,3147912281	-1,3770843003
			0,019	-8,2289935321	-0,007210507	-8,2289935321	-3,6052535036
			0,02	9,26179609311889E-14	-0,0089126768	9,26179609311889E-14	-4,4563384066
			0,021	8,2289935321	-0,007210507	8,2289935321	-3,6052535036
			0,022	13,3147912281	-0,0027541686	13,3147912281	-1,3770843003
			0,023	13,3147912281	0,0027541686	13,3147912281	1,3770843003
			0,024	8,2289935321	0,007210507	8,2289935321	3,6052535036
			0,025	-1,4064144691559E-13	0,0089126768	-1,4064144691559E-13	4,4563384066
			0,026	-8,2289935321	0,007210507	-8,2289935321	3,6052535036
			0,027	-13,3147912281	0,0027541686	-13,3147912281	1,3770843003
			0,028	-13,3147912281	-0,0027541686	-13,3147912281	-1,3770843003
			0,029	-8,2289935321	-0,007210507	-8,2289935321	-3,6052535036
			0,03	1,38926941396783E-13	-0,0089126768	1,38926941396783E-13	-4,4563384066
tempo (secondi)
RLC in alternata
t (sec)