Pratica n°_ _ _ _ _ _ _ _ _	                    Mod. P 30

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DEL

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Art.18 DPR 577 del 29/07/82)

- 1) Dichiarazione a firma del Titolare dell’attività attestante:

- n° di addetti

- n° di autoveicoli parcati per piano e per compartimento

- n° max di persone presenti (posti letto -  personale di servizio  -  n°  max alunni  per  aula  e  per  piano - affollamento - …)

- ………………………………………………

- 2) Dichiarazione a firma di Professionista e del Titolare dell’attività da cui risulti:

- la rispondenza puntuale di quanto realizzato al progetto approvato

- il numero, le caratteristiche, le potenzialità ed il tipo di alimentazione degli impianti ed apparecchiature pericolose presenti nell’ambito dell’attività (caldaie, forni, cucine, gruppi elettrogeni, apparecchi in pressione, distributori, pompe, trasformatori, accumulatori, impianti elevatori ecc.…)

- l’elenco e la consistenza delle sostanze pericolose in deposito e/o in lavorazione, specificate per aree e/o locali

- la consistenza e le caratteristiche dei presidi mobili  antincendio (estintori portatili, carrellati, ecc.)specificate per aree e/o locali

- l’elenco degli impianti fissi di protezione antincendio (rete di idranti, impianti di estinzione automatica, impianti di rilevazione e allarme incendi, impianti di rilevazione miscele esplosive, evacuatori di fumo e calore, impianti di sovrappressione, impianti fissi di raffreddamento, sistemi di protezione delle condotte e/o canalizzazioni, impianti di allarme acustico e/o di diffusione sonora, illuminazione di sicurezza, alimentazioni di sicurezza, ecc.) specificati per aree e/o locali, con indicazione della ubicazione delle centrali e/o delle stazioni di controllo

- la denominazione e la classificazione ai fini della reazione al fuoco di materiali di rivestimento, mobili imbottiti, tendaggi, controsoffitti, materassi, installati con riferimento al D.M. 6/7/83 e D.M. 28/08/84 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’assenza di altri materiali non conformi,  specificati per aree e/o locali

- 3) Certificazione a firma di Professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge  n°818 del 7/12/84 e

del Titolare dell’attività  attestante:

I quantitativi e/o stoccaggi delle sostanze che presentano pericolo di incendio e/o scoppio, specificati per aree e/o locali ed il carico di incendio per compartimento ( Circ. MISA 91/61)

- 4) Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti  e/o di separazione  e/o  di protezione,

nonché dei  sistemi adottati negli  attraversamenti di strutture resistenti al fuoco  (condotte,  canalizzazioni,

serrande tagliafuoco ecc.),  corredata  degli allegati specificati,  elencati ai  successivi  punti  da   a)   a   g):

- per  valutazione di tipo sperimentale ( a firma del Direttore del laboratorio): Allegati  da  a)  a  g);

- per valutazione di tipo analitico ( per la sola ”R”: Norme UNI 9502 - 9503 – 9504): ( a firma di    Professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge 7/12/84 n°818): Allegati e),  f),  g);

- per valutazione di tipo tabellare (CIR. MISA  91/61 ): ( a firma di Professionista ) Allegati e),  f),  g);

Allegati:

- Certificato di prova al forno dell’elemento costruttivo e/o di protezione (solai, controsoffitti, pareti, ecc.) rilasciato dal M.I. – CSE o da altro laboratorio autorizzato

- Certificato di omologazione (se esistente) del materiale, rilasciato dal M.I.

- Dichiarazione, rilasciata dal produttore, di conformità del materiale al prototipo certificato e/o omologato, completa degli estremi del certificato di prova - omologazione

- Attestazione, in originale, rilasciata dall’eventuale venditore, di rispondenza del materiale fornito a quello dichiarato conforme dal produttore, completa degli estremi del certificato di prova – omologazione

- Dichiarazione di rispondenza dell’elemento in opera, compreso l’eventuale rivestimento protettivo, a quello certificato, che attesti l’avvenuta installazione conformemente alla regola dell’arte e/o secondo le modalità indicate nei certificati di prova e/o  nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore.

Tale dichiarazione sarà redatta:

- da qualsiasi Professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella

- da Professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge 7/12/84 n° 818,   negli altri casi

- Certificazione, nei casi in cui la valutazione della resistenza (R ) sia effettuata con i metodi tabellari o analitici o quando le stesse (E ) e/o (I ) non risultino dai certificati di prova, attestante le modalità di ottenimento dei requisiti di tenuta (E ) e di isolamento (I ) degli elementi costruttivi, a firma di Professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge 7/12/84 n°818

- Certificazione attestante che la resistenza a fuoco è stata verificata anche per la stabilità globale della struttura, considerando il comportamento a caldo delle connessioni, nonché le azioni indirette dovute alle dilatazioni termiche, alle inflessioni, e/o a cedimenti di singoli elementi; tale certificazione sarà redatta  secondo l’allegato modello “P30/a” e firmata da Professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge 7/12/84 n°818

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione, a firma dell’installatore, che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla rispondenza delle stesse a quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiature del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.).

I rapporti di prova (in caso di valutazione di tipo sperimentale) e le relazioni di calcolo in forma integrale o sintetica (in caso di valutazione di tipo analitico), relativi agli elementi suddetti, acquisiti dal Titolare in allegato alle relative certificazioni sono trattenuti dal Titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.  A tale scopo, per relazione sintetica, si intende un elaborato che descriva l’elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo ed ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

- 5) Elenco, a firma di Professionista  e del  Titolare,  degli  elementi    di  chiusura  tagliafuoco  specificati  per

localizzazione, tipologia, n° di matricola o di identificazione e dimensioni, accompagnato  da:

- Certificato di omologazione del prototipo, rilasciato dal M.I., obbligatorio per porte installate dopo l’1/1/98; per installazioni antecedenti l’1/1/98, sono validi i certificati di prova rilasciati da laboratori autorizzati dopo l’ 1/1/90 ed emessi in conformità alle Norme UNI – CN VVF 9723

- Dichiarazione, rilasciata dal produttore, di conformità del prodotto al prototipo certificato e/o omologato, , completa degli estremi del certificato di prova e/o omologazione

- Attestazione, in originale, dell’eventuale venditore di rispondenza del prodotto fornito a quello dichiarato conforme dal produttore, completa degli estremi del certificato di prova e/o omologazione

- Atto di estensione della omologazione, rilasciato dal M.I., nei casi di utilizzo di elementi di chiusura aventi dimensioni diverse da quelle del prototipo omologato e rientranti nei limiti massimi dimensionali previsti dall’articolo 3 della Norma UNI – CN VVF 9723. In alternativa, fino al 31/12/98, potrà accettarsi dichiarazione in originale del produttore attestante sotto la propria personale responsabilità:

- la classe di resistenza al fuoco

- di aver impiegato nell’estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti dall’articolo 3 della Norma UNI – CN VVF 9723

- Dichiarazione, a firma di Professionista o dell’installatore, di corrispondenza dell’elemento in opera con quello certificato, che attesti  l’avvenuta installazione conformemente alle modalità indicate nei certificati di prova, alla regola dell’arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore

- 6) Certificati di omologazione, rilasciati dal M.I.,  relativi ai materiali di rivestimento, arredi, mobili imbottiti,

materassi, prodotti vernicianti ignifughi ecc., elencati nella dichiarazione di cui al precedente  punto 2) f ),

accompagnati da:

- Dichiarazione, rilasciata dal produttore, di conformità del materiale al prototipo  omologato, completa degli estremi del certificato di  omologazione

- Attestazione, in originale, dell’eventuale venditore di rispondenza del materiale fornito a     quello dichiarato conforme dal produttore, completa degli estremi del certificato di omologazione

- Dichiarazione di corretta posa in opera, a firma di Professionista o dell’Installatore, che attesti l’avvenuta installazione dei materiali, con riferimento alle specifiche aree e/o locali interessati, conformemente alle modalità indicate nei certificati di prova, alle norme di sicurezza antincendi (D.M. 26/6/84 e D.M. 28/8/84), alla regola dell’arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore

- 7) Dichiarazione di conformità,  ex Legge  46/90, resa su  modello predisposto con DM 20/2/92  del Ministero

dell’Industria  Commercio  ed  Artigianato,  degli  impianti sotto  elencati realizzati nel rispetto del progetto

( quando previsto),   delle  specifiche   norme   di  sicurezza  e  a  regola  d’arte.   Gli  impianti  realizzati  in

osservanza  delle Norme UNI e CEI sono   considerati rispondenti alla regola  dell’arte.

- Apparecchiature per estinzione incendi – alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio (UNI - CN VVF 9490)

- Impianti fissi di estinzione automatica a pioggia (UNI – CN VVF 9489)o a diluvio

- Sistemi fissi di rilevazione, di segnalazione e allarme  incendio di tipo automatico (UNI – CN VVF 9795) o di tipo manuale

- Impianti fissi di estinzione automatica a gas

- Evacuatori di fumo e calore (UNI – CN VVF 9494)

- Impianti di sovrappressione

- Impianti di aerazione forzata

- …………………………………………………………………………………………………..

- Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore

- Impianto di terra

- Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche per attività di cui agli allegati A e B del DPR 689/59 (art. 38 del DPR 547/55)  e per attività espressamente indicate da specifiche norme antincendio

- Impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili

- Impianti di riscaldamento e/o climatizzazione azionati da fluido di qualsiasi natura o specie

- Impianto per il trasporto e l’utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore

- Impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti

Ad esclusione degli impianti di cui alle voci i) e  j), per i rimanenti impianti, se non installati in edifici ad uso civile (art.1, comma 1, D.P.R. 447/91), la dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche da soggetto non abilitato ex art.2   L.46/90 e/o essere sostituita da dichiarazione di corretta installazione e funzionamento resa da parte dell’installatore. In tali dichiarazioni dovrà essere altresì specificato, se pertinente:

- conformità  al D.L.vo n° 626 del 25/11/94, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche

- conformità al DPR 15/11/96 n° 661, per quanto riguarda la marcatura CE degli apparecchi a gas e dei dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo. In alternativa, per impianti a gas esistenti, potrà presentarsi: 1) requisito di preesistenza al D.M. 12/04/96 (atto del Comando Provinciale VV.F., contratto con azienda fornitrice del gas); 2) copia delle approvazioni di tipo per apparecchi e dispositivi installati prima del 31/12/95 o, in alternativa, (se installati dopo il 31/12/95) dichiarazione del costruttore attestante la immissione sul mercato entro il 31/12/95; 3) dichiarazione, a firma di Professionista o dell’Installatore, di rispondenza dei dispositivi in opera con quelli di cui ai punti precedenti e di avvenuta installazione conformemente alle modalità indicate nei certificati di prova, alla regola dell’arte e nel rispetto delle indicazioni del costruttore.

- conformità alle Norme:

- UNI – CIG 7129 per impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione:  p.to 2.2

installazione, tubi flessibili), 3 (ventilazione dei locali), 4 (scarico dei prodotti della combustione)

- UNI – CIG 9860 per impianti di derivazione di utenza del gas: p.to 4 ( materiali, spessore dei tubi, giunzioni), 5 (prese, criteri di esecuzione), 6 ( posa in opera allacciamenti interrati, giunzioni, tubi e raccordi), 7 ( posa in opera allacciamenti aerei, attraversamenti) 8 ( tubazioni, protezione contro la corrosione), 9  ( collaudi).

- D.M. 24/11/84,  parte V, per installazioni interne alle utenze industriali

- D.M. 12/04/96, per  impianti termici alimentati da combustibili gassosi aventi potenzialità termica compresa tra 30.000 e 100.000 Kcal/h ed in particolare:

impianto interno di adduzione del gas, titolo V, punti: 5.1 (generalità)-5.2 (materiali delle tubazioni)-5.3 (giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole)- 5.4 (posa in opera)- 5.5 (gruppo di misurazione)- 5.6 (prova a tenuta dell’impianto);

sistemi di protezione per impianti in locali ove avviene la consumazione di pasti (p.to 4.4.3);

generatori di aria calda a scambio diretto (p.to 4.5);

- DPR 412/93 art.5 comma 9, relativamente alle canne collettive ramificate da realizzare secondo gli schemi della citata UNI – CIG o altra regola dell’arte

- conformità di attrezzature e componenti  di impianti  con specifica  funzione ai  fini  della  sicurezza

antincendio (idranti, naspi,    manichette, sprinkler, erogatori, liquidi  schiumogeni, E.F.C.,……)  al

prototipo approvato, certificato o omologato dal M.I.  ovvero, in alternativa, alle norme tecniche di

riferimento

- 8) Certificato, a firma di Professionista,  di consistenza e collaudo “C” (per nuovi impianti) / verifica “V”( per

impianti esistenti), degli impianti di cui al

p.to   7)  A –  B -  C -  D -  E –   F - G -  H -  I -  J -  L -  M -  N -  O-      K

eseguito   con  le procedure  previste dalle specifiche  norme tecniche di riferimento e della  regola dell’arte

( art.7 e 9  della L.46/90, art.7 DPR 447/91).   –  N.B.: Per  gli impianti  di  protezione  attiva  antincendio il

certificato sarà a firma di Professionista iscritto negli elenchi del M.I.  di cui alla Legge n° 818 del 7/12/84.

- 9)  Certificato, a  firma  di  Professionista  iscritto  negli  elenchi  del  M.I.  di cui alla   L .7/12/84  n° 818,    di

consistenza e collaudo  “C”  (per nuovi impianti) / verifica “V” (per impianti esistenti)   degli impianti   di

protezione  attiva antincendio,  eseguito  con  le   procedure  previste  dalle  specifiche  norme  tecniche  di

riferimento e della regola dell’arte.

- 10) Certificazioni di prova di tenuta in pressione di tubazioni, recipienti, serbatoi, ecc.

- 11) Schede di sicurezza delle sostanze pericolose in deposito e/o in lavorazione.

- 12) Copia dei certificati di omologazione ISPESL degli apparecchi in pressione

- 13) Certificazioni di analisi di combustione e fumi ai sensi della legge 13/7/1966 n° 615.

- 14) Copia delle dichiarazioni di conformità degli estintori portatili al prototipo riconosciuto di tipo approvato

(D.M. 31/7/1934 e  D.M. 20/12/82), elencati nella dichiarazione di cui al precedente punto 2) d)

- 15) Piano della gestione della sicurezza e dell’emergenza da esibire in sede di sopralluogo

- 16) Documentazione probante il rispetto degli adempimenti previsti dal D.L.vo 626/94, da esibire in sede di

sopralluogo

- 17) Registri di manutenzione, controllo, e gestione della sicurezza ex art.5 DPR  n°37 del 12/01/98, da esibire

in sede di sopralluogo

Il Funzionario istruttore

………………………….

N.B. :

- Ogni documentazione di cui al presente modello dovrà essere contrassegnata, in modo evidente, con il  corrispondente  numero d’ordine e lettera.

- Nella dichiarazione di cui al punto 2) l’eventuale inesistenza degli elementi e dei dati indicati alle voci da b)  a  f) andrà comunque precisata.

- I punti 4),5),6), se barrati, indicano che  la  documentazione   precisata   rispettivamente  alle  voci  4) e), f),g) –

5) a),b),c) -  6) a),c)  andrà  comunque  prodotta; la documentazione  indicata  alle rimanenti  voci dei rispettivi

punti andrà prodotta quando pertinente.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Via Tupputi, 50/52 - 70126 Bari.

Indirizzo Internet: http://www.altanet.it/vvfbari